## 別記様式第４号（4）
別記様式第４号(４)
消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表
|  |  | 各設備共通 | 消 火 設 備 | [12 empty] | 警 報 設 備 | [9 empty] | 避難設備 |  | 消防用水 | 消火活動上必要な施設 | [7 empty] | 非常電源 |  |  |  | 総合操作盤 | 特殊消防用設備等 | 保 有 器 具
|  |  |  | 消火器 | 屋内消火栓設備 | スプリンクラー設備 | 共同住宅用スプリンクラー設備 | 水噴霧消火設備 | 泡消火設備 | 不活性ガス消火設備 | ハロゲン化物消火設備 | 粉末消火設備 | 屋外消火栓設備 | 動力消防ポンプ設備 | パッケージ型消火設備 | パッケージ型自動消火設備 | 自動火災報知設備 | 共同住宅用自動火災報知設備 | 特定小規模施設用自動火災報知設備 | 複合型居住施設用自動火災報知設備 | ガス漏れ火災警報設備 | 漏電火災警報器 | 消防機関へ通報する火災報知設備 | 非常警報設備 | 住戸用自動火災報知設備及 | び共同住宅用非常警報設備 | 避難器具 | 誘導灯及び誘導標識 |  | 排煙設備 | 連結散水設備 | 連結送水管 | 共同住宅用連結送水管 | 非常コンセント設備 | 共同住宅用非常コンセント設備 | 無線通信補助設備 | 加圧防排煙設備 | 非常電源専用受電設備 | 自家発電設備 | 蓄電池設備 | 燃料電池設備
設 備 別
機 器 ・ 工 具 名
器 具 名 | 仕様 （規格）等 | 用 途 | [41 empty] | メ ー カ ー ・ 型 式 № 等 | 自 社 保有数 | 借入先 保有数
酸素又はCO2濃度計 | 携 帯 用 | [8 empty] | ◎ | ◎
減圧装置 |  | 安全弁点検用 | [7 empty] | ◎ | ◎
ハロンアナライザー |  | ハロン漏洩検知用 | [8 empty] | ◎
タイヤゲージ |  | タイヤ圧測定用 | [11 empty] | ◎
メーターリレー試験器 |  | 熱線等分布型用 | [14 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [16 empty] | ◎
減光フィルター |  | 光電子分離型試験器 | [14 empty] | ◎ | [24 empty] | ◎
炎感知器用作動試験器 |  | 炎感知器試験器 | [14 empty] | ◎ | [24 empty] | ◎
携帯用送受話器 |  | 電線路線確認用 | [14 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
ランプ抜き |  | ランプ交換用 | [14 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | [9 empty] | ◎ | [6 empty] | ◎
燃焼皿 |  | アルコール燃焼用 | [14 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎
スポットチェッカー |  | 作動試験補助具 | [14 empty] | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  | ◎ | [6 empty] | ◎
漏電遮断器試験器 |  | 漏電電流測定用 | [19 empty] | ◎
漏電計 |  | 負荷電流測定用 | [19 empty] | ◎
インビーダンスメーター |  | スピーカー回路用 | [21 empty] | ◎ | ◎
ノギス | [26 empty] | ◎
検糸鏡 |  | 帆布縫目点検用 | [24 empty] | ◎
熱線風速計 |  | 排煙風速測定用 | [27 empty] | ◎ | [6 empty] | ◎
周波数計 | 0.5級 | 負荷試験用 | [36 empty] | ◎
相回転計 |  | 回転方向試験用 | [31 empty] | ◎ | ◎
継電器試験器 |  | リレー試験用 | [36 empty] | ◎
潤滑油圧力試験器 | 0.6ＭＰa | 油圧検知部試験 | [36 empty] | ◎
湯沸しポット | 600Ｗ程度 | 水圧検知部試験 | [36 empty] | ◎
インジケーター |  | 筒内圧力測定用 | [36 empty] | ◎
表面温度計 |  | 各部温度測定用 | [36 empty] | ◎
振動計 | [38 empty] | ◎
注 １ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３（横長）とします。
２ ◎印は、当該消防設備の点検に必要な点検機器・工具です。ただし、点検の種類、内容によっては必要としないものもあります。
３ 特殊消防用設備等については、特殊消防用設備等の設置維持計画に定める点検機器・工具が必要です。
４ 他社保有を借り受ける場合には、使用貸借証明書（別記様式第４号（６）)を添付のうえ、その数量を「借入先保有数」欄に記入のこと。